JRP/DF/810/ 2011							Słupsk, dnia 02.06.2011r.

Dotyczy: postępowania przetargowego w trybie negocjacji z zachowaniem konkurencji na 
                wykonanie Koncepcji szczegółowych rozwiązań technicznych dla inwestycji pn.: 
               „Modernizacja przepompowni głównej Ścieków w Ustce".

,,Wodociągi Słupsk" Sp. z o.o. działająca na podstawie pełnomocnictwa udzielonego przez „Wodociągi Ustka” Sp. z o.o. przesyła Państwu odpowiedź na pytanie złożone do przedmiotowego postępowania:

Pytanie nr 1:

,,Czy Zamawiający uzna za wystarczające referencje na przepompownię o wydajności Q=75,4 dm3/s zaprojektowaną i wykonaną na zasadach procedury ,,Żółty FIDIC"
Podana przez Zamawiającego wielkość minimalna przepływu średniodobowego jest adekwatna dla projektów oczyszczalni ścieków, natomiast przepompownie są wymiarowane na przepływ chwilowy wyrażony w [dm3/s] lub m3/h"]

Odp. : Zgodnie z Warunkami Zamówienia opracowanie koncepcji technicznej przepompowni o wydajności Q=75,4 dm3/s nie spełnia warunku udziału w postępowaniu.

Jednakże, Zamawiający w celu zwiększenia dostępności dla większej liczby Wykonawców do zamówienia, zmienia warunek udziału w postępowaniu zawarty w pkt. 8.I.1).a Warunków Zamówienia, dotyczący wiedzy i doświadczenia, na następujący56:

„Wykonawca spełni warunek w sytuacji, kiedy wykaże, że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie opracował, co najmniej jedną koncepcję techniczną wraz z dokumentacją kosztorysową modernizacji tj. odbudowy, rozbudowy, przebudowy przepompowni ścieków 
o max. przepływie chwilowym nie mniejszym niż 70 dm3/s" potwierdzonych dokumentami, że usługi te zostały wykonane należycie (usługi nie poparte tymi dokumentami nie będą brane pod uwagę),”