Załącznik nr 1.1. – Wzór Wykaz Cen dla robót określonych w przedmiarach.

- Nr sprawy: 06/PI/2016

Nazwa zamówienia:

Wykonanie robót remontowo-budowlanych w obiektach spółki „Wodociągi Słupsk” 
Sp. z o.o.

1. ZAMAWIAJĄCY:

„Wodociągi Słupsk” Sp. z o.o.

Ul. E. Orzeszkowej 1

76-200 Słupsk

2. WYKONAWCA:

Nazwa: ......................................................................................................................

Adres: ...................................................................................................................

Nr telefonu: ........................................   Nr faksu: ....................................................

Adres poczty elektronicznej: …………………………………………………..…...........

Osoba uprawniona do kontaktów: ……………………………………………………….

Adres: ...................................................................................................................

Nr telefonu: ........................................   Nr faksu: .....................................................

Adres poczty elektronicznej: …………………………………………………..…...........

| Zadanie nr |  | Zakres | Termin wykonania zadania * | Cena ryczałtowa netto |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Oczyszczalnia ścieków w Słupsku, ul. Sportowa 73 |  |  |  |  |  |
|  |  | Laboratorium - Pracownia badania ścieków - Wymiana popękanych płytek w łazience | 1 tydzień |  |  |
|  |  | Laboratorium - Pracownia badania ścieków - Likwidacja zacieków w pomieszczeniu głównym. W pomieszczeniu spalania naprawa odpadającego tynku oraz cokołu | 1 tydzień |  |  |
|  |  | Odtworzenie odwodnienia liniowego 10 mb na terenie oczyszczalni - droga pomiędzy wiatą kompostowni a biofiltrem BF.3 | 2 tygodnie |  |  |
|  |  | Montaż metalowych prowadnic z kształtowników (ceowników) pod kontener piasku na drodze dojazdowej do stanowiska odbioru piasku, naprawa obróbki blacharskiej bramy - SOSP | 3 tygodnie |  |  |
|  |  | Odświeżenie ścian i sufitu pomieszczeń biurowych przy CEE zalanych w wyniku nieszczelności dachu | 1 tydzień |  |  |
|  |  | Portiernia (waga) - Malowanie wszystkich pomieszczeń oraz korytarza. Montaż w kuchni odbojów zabezpieczających ścianę. | 2 tygodnie |  |  |
|  |  | Portiernia (waga) - Powiększenie otworu okiennego i wstawienie nowych okien PCV w punkcie przyjęć | 3 tygodnie |  |  |
|  |  | Budynek kotłowni i agregatów kogeneracyjnych - Szatnia pracowników placowych - Wymiana popękanych płytek w łazience, naprawa odpadającego cokołu w korytarzu szatni pracowników placowych | 1 tydzień |  |  |
|  |  | Budynek kotłowni i agregatów kogeneracyjnych - Roboty malarskie pomieszczeń socjalnych pracowników placowych (2 szatnie, łazienka, jadalnia, suszarnia) | 2 tygodnie |  |  |
|  |  | Budynek kotłowni i agregatów kogeneracyjnych - Wykonanie wentylacji wywiewnej w suszarni - Wywietrzak dachowy | 1 tydzień |  |  |
|  |  | Budynek dyspozytorni - Naprawa - wymiana uszczerbionych płytek schodów do szatni brudnej operatorów | 1 tydzień |  |  |
|  |  | Budynek dyspozytorni - Naprawa - wymiana uszczerbionych płytek schodów zewnętrznych | 1 tydzień |  |  |
|  |  | Budynek dyspozytorni - Naprawa - wymiana uszczerbionych płytek schodów do szatni pracowniczej (schody do piwnicy pom.). Wymiana uszkodzonych płytek podłogowych w szatni | 1 tydzień |  |  |
|  |  | Budynek dyspozytorni - Naprawa uszkodzonej glazury oraz płytek podłogowych w kotłowni | 1 tydzień |  |  |
| Baza Spółki, ul. Elizy Orzeszkowej 1, 76-200 Słupsk |  |  |  |  |  |
|  |  | Budynek przepompowni ścieków - wymiana pękniętych szyb w oknach hali | 2 tygodnie |  |  |
|  |  | Budynek administracyjny "A" - wymiana drzwi zewnętrznych do stołówki | 4 tygodnie |  |  |
|  |  | Budynek administracyjny "A" - Naprawa pokrycia wiatrołapu wejścia do strony szatni pracowników | 1 tydzień |  |  |
|  |  | Wiata magazynowa - wymiana uszkodzonej rynny i obróbki dźwigara wiaty przy magazynie głównym | 1 tydzień |  |  |
|  |  | Budynek administracyjny "A" - wymiana parapetu zewnętrznego na klatce schodowej od strony północnej | 1 tydzień |  |  |
| SUW Westerplatte: Budynek agregatów |  |  |  |  |  |
|  | Naprawa łączenia elewacji w miejscu łączenia się obudowy agregatu z budynkiem |  | 1 tydzień |  |  |
| SUW Kczewo, gm. Kobylnica |  |  |  |  |  |
|  |  | Wykonanie nowego pokrycia dachowego papą termozgrzewalną wraz z obróbkami blacharskimi, rynną i rurą spustową. Nawietrzaki podokienne. Wywietrzak dachowy | 2 tygodnie |  |  |
| SUW Komorczyn, gm. Kobylnica |  |  |  |  |  |
|  |  | Wykonanie wentylacji nawiewno-wywiewnej - Nawietrzaki podokienne. Wywietrzak dachowy | 2 tygodnie |  |  |
| SUW Lulemino, gm. Kobylnica |  |  |  |  |  |
|  |  | Wykonanie wentylacji nawiewno-wywiewnej - Nawietrzaki podokienne. Wywietrzak dachowy | 2 tygodnie |  |  |
| SUW Widzino, gm. Kobylnica |  |  |  |  |  |
|  |  | Wymiana stolarki okiennej. Remont elewacji. Opaska wokół budynku | 4 tygodnie |  |  |
| SUW Zębowo, gm. Kobylnica |  |  |  |  |  |
|  |  | Wymiana rynien i rur spustowych z PCV na stalowe z blachy powlekanej | 1 tydzień |  |  |
| SUW Żelki, gm. Kobylnica |  |  |  |  |  |
|  |  | Wymiana stolarki drzwiowej oraz okiennej. Remont elewacji. Opaska wokół budynku | 3 tygodnie |  |  |
|  |  | Razem | - |  |  |

*Bieg terminu określonego w pozycji „Termin wykonania zadania” rozpoczyna się zgodnie z § 1 ust. 4 pkt. 2 umowy, tj. nie później niż 14 dni od otrzymania pisemnego zamówienia.

..............................................................................

podpis upoważnionego przedstawiciela 
Wykonawcy